
附件2     设备清单及技术参数

	序号
	项目名称
	设备名称
	规格参数

	1
	桥梁监测
	风速仪
	主要技术指标： 
1.测量范围：0～10/20m/s 
2.分 辨 率：0.01m/s 
3.测量精度：≤±5% 
4.使用环境：温度0～40℃，湿度0～85%RH。
配件：主机，机箱，充电器

	2
	
	压阻式加速传感器
	量程20m/s2​

频率范围0~0.25kHz

	3
	钢结构
	涂层厚度仪
	采用了磁性和涡流两种测厚方法，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等)。
-可使用7 种测头(F400、F1、F1/90°、F10、CN02、N1)
-具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）；
-具有两种工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(A-B)；
-设有五个统计量：平均值（MEAN）、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准偏差（S．DEV）；
-可采用两种方法对仪器进行校准，并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正；
-具有存贮功能：可存贮495 个测量值

	4
	
	扭力扳手
	测量范围：160~800 N.m；

精度：±1%；

长度：950mm；

分度：1；

有效力臂：860mm；

力榫尺寸：25.4mm；

质量：5kg.

	5
	
	金属超声波探伤仪
	功能和特点 ：
1. 最高采样速率240MHz,测量分辨率0.01mm。高速、高亮、640*480高分辨率彩色显示，强光下正常工作，一键式操作，使探伤非常简便、快捷，内含电子说明书帮助提示操作步骤了解其探伤方法 
2.一键操作快速探伤，随时提示探伤帮助信息
3.自动测试探头零点、声速和K值 
4.自动制作DAC、AVG曲线 
5.自动增益，配合峰值包络线，图像冻结功能，快速确定缺陷最高波及裂纹长度，探伤更高效
6.自动显示缺陷回波位置（水平、深度、距离、当量值） 
7.通过回波扩展功能可将闸门内回波区域放大到整个屏幕.自动闸门声光报警（门位、门宽、门高自由调节） 
8.自由切换100组探伤通道工艺 
9.自由输入各行业探伤标准  全进口原装主板器件
10.大容量存储、6000幅探伤数据空间，掉电后数据不丢失 （可以免费升级到12000副图像）
11.超长工作时间，无记忆高效锂电池，连续工作时间大于8小时 ，双电池可随意更换。
12. 以太网通信，实现探伤仪与计算机的实时双向通信和远程控制。浏览器直接读取打印探伤报告，也可以直接插U盘从仪器拷贝探伤报告打印.
13.通道密码设置，探伤人员可预存自己的探伤通道，永久保存不被他人修改 
14.功能突出，性能卓越，裂纹测高，AVG曲线，缺陷φ值自动计算 
15.双向通讯，用户可自行编辑自己的探伤报告格式
技术参数 ：
频率范围： 0.4-20MHz 
增益范围： 0-120dB，0.1,2.0,6.0dB步进 
动态范围： 32dB 
垂直线性：≤2% 
水平线性： 1m内为0
扫描范围： 0-10000mm 
分 辨 率： >45dB 
灵敏度余量： >65dB （深200mmΦ2平底孔）
衰减器精度：＜ ±1dB/12dB
工作模式：单探头、双晶探头、穿透探头
脉冲发生器：可变脉冲发生器
阻尼：50/100/400Ω自动匹配 
显示延迟： -20µs～+3400µs
探头零偏：0µs～99.99µs
检波方式：正半波、副半波、全波、射频共 4 种检波方式
数字抑制：0~99%线性抑制 ，不影响线性与增益
声速范围： 1000～9999m/s
闸 门： 进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数
防护等级 IP53，可在滴水环境或小雨中使用
报 警： 蜂鸣报警，LED 灯报警
显示环境温度：-20~50℃ 
相对湿度： (20~95)%RH
充电器：220~240V交流输入 
工作电压：7.4V±0.3V 
尺寸：215*175*33mm（长*宽*厚）
重量：1Kg 

	6
	
	射线探伤仪
	输出电压（KV）：150~250；

输入（KW）：2.5；

焦点尺寸：1.0*2.0；

辐射角度：40°+5°；

最大穿透A3钢板（mm）：40 ；
控制器：WX-2003。

	7
	
	磁粉探伤仪
	主要技术指标
1、提升力： 
⑴旋转探头A：12kg
⑵磁轭探头D：大于5.5kg（AC）（代活关节） 
⑶马蹄探头E： 大于5.5kg
⑷磁    环O： 1800TA
2、探头极距：

⑴旋转探头：100mm[image: image1.png]



⑵磁轭探头：0—255mm可调
⑶马蹄探头：0—165mm可调
⑷磁    环：Φ150 mm范围
3、探头工作电压：AC36V×2
4、探头工作电流：约8—12A
5、电源工作电压：AC220V±10%   50HZ
6、灵敏度：可清晰完整地显示（15/100）A型标准片上刻槽。
7、外型尺寸：260×140×170mm。
8、重量：主机重9kg，旋转磁场探头重3.5 kg，磁轭探头重2.5kg，马蹄探头重2kg，磁环重3kg。

备有四种探头：
1、旋转探头：（E型）能对各种焊缝、各种几何形状的曲面、平面、管道、锅炉、球罐等压力容器进行一次性全方位显示缺陷和伤痕。
2、电磁轭探头：（D型）它配有活关节，可以对曲面、平面工件进行探伤。
3、马蹄探头：（A型） 它可以对各种角焊缝，大型工件的内外角进行局部探伤。
4、磁环：（O型）它能满足所有能放入工件的周向裂纹的探伤，用它来检测工件的疲劳裂痕 （疲劳裂痕均垂直于轴向）极为方便，用它还可以对工件进行远离法退磁。
总之，该仪器是多种探伤仪的组合体，功能与应用范围广，尤其适用于不允许通电起弧破表面零件的探伤。

	8
	
	超声测力计
	MINI-MAX美国达高特DAKOTA螺栓应力测试仪MINI-MAX 
技术参数：

测量模式：脉冲-回波（标准） 

脉冲-回波 w/Gate（微调）

脉冲发生器：方波脉冲器，可调宽度（高度，厚度）

接收器：手动自动设置，最大接收40DB

计时：10-bit250MHZ数字转换器

测量范围：2.54-122 mm

拉长测量范围：长度改变 （英寸/毫米）

载荷：（千磅/平方英尺或兆帕）

分辨率：+/- 0.0001mm

       可选标准校准和两点调零校准

声速范围：1250-9999米/秒

单位：英制&公制/华氏&摄氏

数据记录器（内部）

16兆稳定内存，读数总量8000，可以同时存储每次读数的波形图，计时，拉长，载荷，应力值。

 

显示器：

A-扫描-整流+/-（半波），或者射频（全波）

大数字显示- 计时，拉长，载荷，应力显示和转换

数字厚度：10 mm

报警条形图：可以在允许的范围内显示上限和下限

条形重复图：显示测量的稳定性

 

探头：

单晶探头（频率范围：1-10MHZ，直径1/8-1英寸） 快锁式 LEMO接头

3米长电缆


	9
	
	混凝土电阻率测试仪
	RT-400M混凝土电阻率测试仪（产地：韩国）

配置:
RT-400M主机

四电极传感器

海绵塞（8个）

连接电缆

标准试块

传感器清洁棒

充电电池AC适配器

皮质便携背包

铝合金手提箱

操作手册

锈蚀分析及报告软件

技术规格:
测试方法：利用Wenner阵列传感器（50mm的间距）测试混凝土电阻率

量程可选：0～20 kΩ.cm/：20～200 kΩ.cm/：200～2000 kΩ.cm

显示屏：3.2" TFT 彩色LCD显示屏

分辨率：0.1 kΩ.cm（0～20 kΩ.cm/：0～200 kΩ.cm）；1 kΩ（200～2000 kΩ.cm）

准确度：±1 K?.cm

输入阻抗：100 M?

数据存储：单点模式和平面模式可选

数据传输接口：RS232

保持功能：读数保持功能

显示功能：低电压时屏幕自动提示且保持读数

电源：6 x 1.2V AA充电电池

电池使用时间：连续工作4小时

尺寸：105×172×68mm

重量： 990 克(主机)



	10
	隧道围岩稳定性及支护监控量测
	钢筋应力计及测量装置
	JMZX-420AT

	11
	
	多点位移计及测量装置
	JMDL-3120A4

	12
	
	压力盒
	JMZX-5080AT

	13
	
	表面应变计
	JMZX-212AT

	14
	
	综合测试仪
	JMZX-3001


